# 附件：

# 安徽科技贸易学校地下污水管网清理工程

# 项目采购需求

安徽科技贸易学校校内地下污水管网全长约1800米，井口约70个左右，现拟对地下管网进行全面清淤疏通，具体要求如下：

- 本项目总预算10万元整，工程内容包括对校内所有地下污水管网的清理疏通费、施工材料工本费、检测费用、垃圾外运费用等，本项目不再产生二次费用。请各投标单位谨慎报价。

- 学校提供地下污水管网图纸作为参考，具体以施工现场为准。请各投标单位务必进行现场勘踏以后进行报价。

- 施工工期为合同签订并接到招标人开工通知后，20个日历天内完工并验收合格。

- 本项目施工期间，中标单位要服从学校管理，不得破坏原有校园道路和绿化景观，施工产生的所有垃圾外运出学校。

- 本项目施工期间，中标单位确保施工人员人身安全。

- 本项目完工验收后，质保期5年。

- 其他未尽事宜双方协商解决。

- 本附件与安徽科技贸易学校地下污水管网清理工程项目招标公告具有同等法律效应。

- 安徽科技贸易学校

- 2023年5月17日